设备详细技术参数明细

1.Input/Output frequency range输入/输出频率范围： 400M to6000MHz

2.IF bandwidth中频带宽：180 MHz

3.Inputpower range输入功率范围：+30 dBm peak(+25 dBm average)

4.Output power range(CW) (RF-A1toRF-B4) 输出功率范围：0to-100dBm

5.Input power accuracy输入功率精度：+0.75dB(+25to-40dBm)

6.Output power accuracy(RF-A1toRF-B4)输出功率精度：

±0.75dB(0to-90dBm)

±1.50dB(-90to-100dBm)

7.Input/Outputreturn loss输入/输出电流损耗：>13 dB

8.Sampling data rate采样数据速率：30，60，120，240MHz

9.Spectral flatness频谱平坦度：

Specification:≤±0.75dB(±80 MHz)

Typical:±0.5dB(±80MHz)

10. Port to port isolation端口到端口隔离：>100 dB typical

11.Input spurious(signal applied) 输入杂散（应用信号）：

<-70dBc(CWfor signal levels greater than-10dBm)

12.Input inherent spurious floor

(no signal) ≤-95dBm(100KHzRBW)

13.Input quantization输入量化：14 bits

14.Input noise figure输入噪声系数：≤26 dB at minimum input attenuation

15.Output signal to noise ratio输出信噪比：

Specification:≥60dB(100KHzRBW)powerlevel-10dBm

Typical:≥70dB(100 KHzRBW)power level-10 dBm

16.Output carrier leakage输出载波泄漏：≤-40dBc

17.Output gap power输出间隙功率：≤-90dBm/100KHz

18.WLAN(802.11a/b/g/n/p/ac/ax)

19.EVM ：Residual VSA EVM

(full packet channelestimation

≤-46dBfor20M

≤-46dBfor 40M

≤-46 dB for 80 M

≤-45dBfor 160M

20.Residual VSG EVM:

(full packet channelestimation)

≤-46dBfor 20M

≤-46dBfor40M

≤-46 dB for 80 M

≤-45dBfor 160M

21.Peak power/ RMS power峰值功率/平均功率:

VSA power accuracy:±0.75dB(+20to-45dBm)

22.Freauency error频率误差:VSA measurement error:<+0.2 ppm calibrated

23.RMS phase noise :VSA integrated phase noise<0.3degrees(100Hzto1MHz)

24.Spectral mask光谱遮罩:Spectral mask view:±90MHz

25.Spectral flatness频谱平坦度：VSA flatness over 160MHz BW:±0.75dB

1.Input/Output frequency range输入/输出频率范围： 400M to6000MHz

2.IF bandwidth中频带宽：180 MHz

3.Inputpower range输入功率范围：+30 dBm peak(+25 dBm average)

4.Output power range(CW) (RF-A1toRF-B4) 输出功率范围：0to-100dBm

5.Input power accuracy输入功率精度：+0.75dB(+25to-40dBm)

6.Output power accuracy(RF-A1toRF-B4)输出功率精度：

±0.75dB(0to-90dBm)

±1.50dB(-90to-100dBm)

7.Input/Outputreturn loss输入/输出电流损耗：>13 dB

8.Sampling data rate采样数据速率：30，60，120，240MHz

9.Spectral flatness频谱平坦度：

Specification:≤±0.75dB(±80 MHz)

Typical:±0.5dB(±80MHz)

10. Port to port isolation端口到端口隔离：>100 dB typical

11.Input spurious(signal applied) 输入杂散（应用信号）：

<-70dBc(CWfor signal levels greater than-10dBm)

12.Input inherent spurious floor

(no signal) ≤-95dBm(100KHzRBW)

13.Input quantization输入量化：14 bits

14.Input noise figure输入噪声系数：≤26 dB at minimum input attenuation

15.Output signal to noise ratio输出信噪比：

Specification:≥60dB(100KHzRBW)powerlevel-10dBm

Typical:≥70dB(100 KHzRBW)power level-10 dBm

16.Output carrier leakage输出载波泄漏：≤-40dBc

17.Output gap power输出间隙功率：≤-90dBm/100KHz

18.WLAN(802.11a/b/g/n/p/ac/ax)

19.EVM ：Residual VSA EVM

(full packet channelestimation

≤-46dBfor20M

≤-46dBfor 40M

≤-46 dB for 80 M

≤-45dBfor 160M

20.Residual VSG EVM:

(full packet channelestimation)

≤-46dBfor 20M

≤-46dBfor40M

≤-46 dB for 80 M

≤-45dBfor 160M

21.Peak power/ RMS power峰值功率/平均功率:

VSA power accuracy:±0.75dB(+20to-45dBm)

22.Freauency error频率误差:VSA measurement error:<+0.2 ppm calibrated

23.RMS phase noise :VSA integrated phase noise<0.3degrees(100Hzto1MHz)

24.Spectral mask光谱遮罩:Spectral mask view:±90MHz

25.Spectral flatness频谱平坦度：VSA flatness over 160MHz BW:±0.75dB

26.CCDF(complementary cumulative distributionfunction) ：Probability of peak signal power being greater than a given power level versus peak-to-average power ratio(dB)

27.Bluetooth (10/2.0/2.1/3.0/4.0/4.1/4 2/5.0)BLE

28.TX output power/ TX output spectrum TX输出功率/TX输出频谱：

VSA power accuracy:±0.75dB(+20 to-45dBm)

29.Modulation characteristics调制特性： /Carrier frequency tolerance载波频率容差/Carrier frequency drift载波频率漂移:

(For EVM better than-25 dB)VSAmeasurementerror:≤+0.2 ppm calibrated）

32.RMS EVM(EDR) / Peak EVM (EDR):

Residual VSA EVM: ≤-35dB(+20 to-30dBm)

Residual VSG EVM: ≤-35dB(-10 to-70dBm)

设备包含：

- 无线网络测试仪 WT-328C 1台

- WLAN Lic-8Port 测试分析许可软件

- WLAN 2.4G物理层测试许可软件

- WLAN 5G物理层测试许可软件

- WLAN 11ac物理层测试许可软件

- WLAN 11ax物理层测试许可软件

- WLAN Wave2物理层测试许可软件

- WLAN BT物理层测试许可软件

- ZigBee物理层测试许可软件

10.含一套测试线及测试指导书

11.含一个中冀联合MS-4040屏蔽箱 1台

- 12. RF射频线 SS402-1.5M 8条

- 13. 1分4功分器 PS-4SM-2080(1分4,2-8G)SMA 3个

- 14. 1分2功分器 PS-2SM-2080(1分2,2-8G)SMA 3个

- 15. 射频扣线 1.13/20CM  6条

- 16. WiFi测试板 1个

- 17. 蓝牙测试板 1个

- 18. ZIGBEE测试板 1个

- 19. 串口板 3个

- 20. 网络交换机 TP-LINK5 5口1个

- 21. 网线 千兆15m 3条